## Розрахунок
Що означає колір клітинок та шрифту: |  |  | Київ |  | -клітинка містить список, що розкривається (розкрити список та вибрати потрібне значення)
|  |  | 5000 |  | -клітинка містить основні початкові дані (міняти обов'язково)
|  |  | 34 |  | -клітинка містить результати розрахунків (НЕ міняти)
|  |  | 0.8 |  | -клітинка містить другорядні початкові дані (можна міняти, якщо відоме краще значення)
|  |  | стіни |  | -клітинка містить посилання для переходу до уточнення та введення даних на іншому листі
|  |  | 30 |  | -клітинка містить прийняте значення, що не міняється
ВВЕДЕННЯ ДАНИХ:
Ставка дисконтування, % |  |  |  |  | 10%
Обмінний курс Грн/Євро |  |  |  |  | 37.5
Строк життя проекту, років |  |  |  |  | 30
Вибрати місто із списку: | Київ |  |  |  | Середня т-ра зовніш. повітря в опалювальний сезон, °С | Тривалість опалення, діб | Температурна зона:
[5 empty] | -0.1 | 176 | 1
Варіант опалення: | Власна котельня |  |  |  | Нижча теплота згоряння палива, МДж/кг (МДж/м3, МДж/кВт*год для електроопалення)
Вид палива: | Природний газ |  | Частка (паливо 1), % | 100% | 34
| Вугілля |  | Частка (паливо 2), % | 0% | 24
Ввести дані щодо власної котельні чи орієнтовні дані для котельні ЦТ | ККД котлів (Паливо 1), % |  |  |  | 90%
| ККД котлів (Паливо 2), % |  |  |  | 82%
| Ціна палива (Паливо 1), без ПДВ |  |  |  | 26000
| Ціна палива (Паливо 2), без ПДВ |  |  |  | 5000
| Втрати в теплових мережах, % до поданої ТЕ |  |  |  | 10%
Для варіанту опалення сторонньою організацією: тариф на ТЕ, грн/Гкал без ПДВ |  |  |  |  | 4700 | див. тарифи для населення та бюджетних установ тут
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОПАЛЕННЯ БУДІВЛІ | [5 empty] | БАЗОВИЙ вар-т | ПРОЕКТНИЙ вар-т |  | Для будівель простих геометричних форм можна скористатись схемою (розміри вводити у виділені клітинки)
Необхідна температура повітря в приміщенні, °С | [5 empty] | 20 | 20
Периметр будівлі в плані, м | [5 empty] | 70 | 70
Висота будівлі, м | [5 empty] | 30 | 30
Площа стелі, м2 | [5 empty] | 300 | 300
Площа підлоги, м2 | [5 empty] | 300 | 300
Середня площа вікна, м2 | [5 empty] | 2.7 | 2.7
К-ть вікон, шт | [5 empty] | 100 | 100
Кількість людей, що перебувають в приміщенні | [5 empty] | 90 | 90 |  | Висота, м
Час перебування людей або кількість робочих годин на день, год | [5 empty] | 8 | 8 |  | 30
Кратність повітрообміну, год-1 | [5 empty] | 1 | 1
Коеф-т засклення (відношення площі вікон до площі вертикальних огороджуючих конструкцій) | [5 empty] | 0.12857 | 0.12857
Коефіцієнти теплопередачі, Вт/(м2*К): (для коригування перейти за посиланням у відповідній клітинці праворуч) |  |  |  |  | - стін | 1.516 | 0.3509
[5 empty] | - стелі верхнього поверху | 3.2406 | 0.31522
[5 empty] | - підлоги нижнього поверху | 1.3839 | 0.40904 |  | Ширина, м
[5 empty] | - вікон | 1.7591 | 1.113 |  | 15
Поправочний коеф-т на температуру горища над стелею | [5 empty] | 0.8 | 0.8
Поправочний коеф-т на температуру землі чи підвалу під підлогою | [5 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  | 20
Коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з орієнтацією огороджень по сторонах світу, наявністю кутових приміщень, надходженням холодного повітря через входи в будинок (вибрати із списка): |  |  |  |  | Для житлових будинків | 1.13 | 1.13 |  |  | Довжина, м
Густина повітря, кг/м3 | [5 empty] | 1.2476 | 1.2476
Коефіцієнт, що враховує здатність огороджувальних конструкцій приміщень будинків акумулювати або віддавати тепло | [5 empty] | 0.8 | 0.8
Коефіцієнт, що враховує додаткове теплоспоживання системою опалення, пов'язане з дискретністю номінального теплового потоку номенклатурного ряду опалювальних приладів і додатковими тепловтратами через зарадіаторні ділянки огороджень, тепловтратами трубопроводів, що проходять через неопалювані приміщення: | [5 empty] | 1.11 | 1.11
коефіцієнт авторегулювання подавання тепла в системах опалення (вибрати із списка): |  | БАЗОВИЙ |  |  | без термостатів, центральне регулювання в котельні | 0.5 | 0.5
|  | ПРОЕКТНИЙ |  |  | без термостатів, центральне регулювання в котельні
Середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, кВт*год/м2 для міста (вибрати з переліку): | [5 empty] | 556.75 | 556.75
Коефіцієнт, що враховує затінення світлового прорізу вікон | [5 empty] | 0.67 | 0.67
Коефіцієнт відносного проникнення сонячної радіації | [5 empty] | 0.6 | 0.6
Теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду | [5 empty] | 60429.645 | 60429.645
Кубатурний коефіцієнт | [5 empty] | 4.8 | 4.8
Об'єм будівлі за зовнішнім виміром, м3 | [5 empty] | 9000 | 9000
Повна площа огороджувальних конструкцій, м2 | [5 empty] | 2700 | 2700
Площа вікон, м2 | [5 empty] | 270 | 270
Площа стін, крім вікон, м3 | [5 empty] | 1830 | 1830
Опалювана площа, м2 | [5 empty] | 1875 | 1875
Внутрішні теплонадходження, кВт*год/сезон | [5 empty] | 79200 | 79200
Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, Вт/(м2⋅К) | [5 empty] | 1.7896 | 0.457
Умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій будинку, Вт/(м2·К), що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації та вентиляції | [5 empty] | 0.78614 | 0.78614
Загальні тепловтрати через огороджувальну оболонку будинку, МВт*год | [5 empty] | 590.4538 | 284.9709
Розрахункові витрати теплової енергії на опалення Qрік, МВт*год | [5 empty] | 593.4082 | 254.3222
Витрати на опалення, тис.грн/рік, з ПДВ | [5 empty] | 2420.1746 | 1037.2356
Економія, тис. грн/рік з ПДВ | [5 empty] | 1382.939 | 57.14%
ВИТРАТИ | [6 empty] | Врахувати витрати: 1- Так, 0- Ні | Підказка
Прямі витрати на утеплення, тис. грн без ПДВ (на основі розцінок 2019-2021 р.р.): |  |  |  |  | - стін, цоколя | 5323.2049 | 1 | 5323.2049
[5 empty] | - стелі верхнього поверху | 308.8463 | 1 | 308.8463
[5 empty] | - підлоги нижнього поверху | 516.567 | 1 | 516.567
[5 empty] | -заміну вікон | 887.0394 | 1 | 887.0394
[5 empty] | Всього | 7035.6576
Інші витрати, тис. грн | [5 empty] | 1477.4881 | 1 | 1477.4881
Витрати на розроблення та погодження ПКД, авторський та технічний нагляд, тис. грн | [5 empty] | 255.3944 | 1 | 255.3944
ВСЬОГО,тис. грн без ПДВ | [5 empty] | 8768.54 |  | 8768.54
ПДВ, тис. грн | [5 empty] | 1753.708 |  | 1753.708
Всього витрат, з ПДВ |  |  |  |  | тис.грн | 10522.248
[5 empty] | Євро | 280593.2812
РЕЗУЛЬТАТ:
Простий строк окупності, років | [5 empty] | 7.6086
Дисконтований строк окупності, років | [5 empty] | 15.0116
Внутрішня норма рентабельності (IRR), % | [5 empty] | 12.79%
Чиста приведена вартість (NPV), тис. грн | [5 empty] | 1904.9997
Економія за строк життя проекту, грн на 1 грн витрат (без дисконтування) | [5 empty] | 3.9429
Скорочення викидів парникових газів, т СО2-екв/рік | [5 empty] | 84.5622
Питоме скорочення викидів парникових газів за строк життя проекту, кг СО2-екв/1000 грн витрат | [5 empty] | 241.0954
Стеля, підлога
Стіни
Стіни
1,8х1,5

## CashFlow
Наймен. | Рік від початку проекту
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Сума капітальних витрат (без ПДВ), тис. грн | 8768.54
Чистий прибуток, тис. грн без ПДВ | 0 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492
Грошовий потік, тис. грн | -8768.54 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492 | 1152.4492
Гроші на рахунку, тис. грн | -8768.54 | -7616.0909 | -6463.6417 | -5311.1926 | -4158.7434 | -3006.2942 | -1853.8451 | -701.3959 | 451.0532 | 1603.5024 | 2755.9516 | 3908.4007 | 5060.8499 | 6213.299 | 7365.7482 | 8518.1974 | 9670.6465 | 10823.0957 | 11975.5448 | 13127.994 | 14280.4432 | 15432.8923 | 16585.3415 | 17737.7906 | 18890.2398 | 20042.689 | 21195.1381 | 22347.5873 | 23500.0364 | 24652.4856 | 25804.9348
Простий строк окупності, років |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Простий строк окупності, років | [8 empty] | 7.6086
Фактор дисконтування | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784 | 0.17986 | 0.16351 | 0.14864 | 0.13513 | 0.12285 | 0.11168 | 0.10153 | 0.092296 | 0.083905 | 0.076278 | 0.069343 | 0.063039 | 0.057309
Грошовий потік з урахуванням дисконту, тис. грн |  | 1047.6811 | 952.4373 | 865.8521 | 787.1383 | 715.5803 | 650.5275 | 591.3886 | 537.626 | 488.7509 | 444.319 | 403.9264 | 367.2058 | 333.8235 | 303.4759 | 275.8872 | 250.8065 | 228.0059 | 207.2781 | 188.4346 | 171.3042 | 155.7311 | 141.5737 | 128.7034 | 117.0031 | 106.3664 | 96.6968 | 87.9062 | 79.9147 | 72.6497 | 66.0452
Гроші на рахунку з урахуванням дисконту, тис. грн | -8768.54 | -7720.859 | -6768.4217 | -5902.5695 | -5115.4313 | -4399.851 | -3749.3235 | -3157.9349 | -2620.3088 | -2131.5579 | -1687.2388 | -1283.3124 | -916.1066 | -582.2831 | -278.8073 | -2.9201 | 247.8864 | 475.8923 | 683.1705 | 871.6051 | 1042.9093 | 1198.6404 | 1340.2142 | 1468.9176 | 1585.9207 | 1692.2871 | 1788.9839 | 1876.89 | 1956.8047 | 2029.4544 | 2095.4996
Дисконтований термін окупонсті, років |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтований термін окупонсті, років | [16 empty] | 15.0116
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Чиста приведена вартість (NPV) | 1904.9997 | тис. грн
Внутрішня норма рентабельності (IRR) | 12.79%
Простий строк окупності, років | 7.6086 | років
Дисконтований строк окупності, років | 15.0116 | років

## Терм_опір
Шари матеріалу
Зовнішні стінові огороджувальні конструкції (від зовнішнього до внутрішнього): |  | Коеф-т теплопровідності, Вт/(м*К) |  | Товщина, м |  | Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/м2*К
|  | рекомендований | ввести для розрахунку: | базовий вар-т | проектний вар-т | внутрішній | зовнішній
Шар 1 | Плитка облицювальна | 1.05 | 1.05 | 0.01 | 0.01 | 8.7 | 23
Шар 2 | Цементно-піщаний розчин | 0.93 | 0.93 | 0.006 | 0.006
Шар 3 | Цегляна кладка (глиняна цегла суцільна) | 0.81 | 0.81 | 0.38 | 0.38
Шар 4 | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0.006 | 0.006
Шар 5 | Картон, шпалери | 0.23 | 0.23 | 0.002 | 0.002
Замкнений повітряний прошарок |  | 0 | 0 | 0 | 0
Шар 6-Дод. Ізол-я | Плити мінераловатні 30-150 кг/м3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.2
Шар 7-Дод. Ізол-я | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.01
Сумарний термічний опір огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  |  |  | 0.50121 | 4.5136
Норматив термічного опору огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  | ДБН В.2.6-31:2016 |  | 3.3
Сумарний коефіцієнт теплопередачі через огороджуючу конструкцію з урах.теплопров.включень (за ДСТУ Б А.2.2-12), Вт/м2*К |  |  |  | 1.516 | 0.3509 | TRUE
Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів), мансард,горищні перекриття неопалюваних горищ |  | Коеф-т теплопровідності, Вт/(м*К) |  | Товщина, м |  | Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/м2*К
|  | рекомендований | ввести для розрахунку: | базовий вар-т | проектний вар-т | внутрішній | зовнішній
Шар 1 | Рубероїд | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | Розраховується для:
Шар 2 | Бітум будівельний | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | Перекриття неопалюваного горища
Шар 3 | Гравій керамзитний 800 кг/м3 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 8.7 | 12
Шар 4 | Залізобетон | 2.04 | 2.04 | 0.22 | 0.22
Шар 5 | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0.002 | 0.002
Замкнений повітряний прошарок |  | 0 | 0 | 0 | 0
Шар 6-Дод. Ізол-я | Мати мінераловатні прошивні 125 кг/м3 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.2
Шар 7-Дод. Ізол-я | Пароізоляційна плівка | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.002
Шар 8-Дод. Ізол-я | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0 | 0
Шар 9-Дод. Ізол-я | Фанера | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
Сумарний термічний опір огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  |  |  | 0.11031 | 2.9741
Норматив термічного опору огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  | ДБН В.2.6-31:2016 |  | 4.95
Сумарний коефіцієнт теплопередачі через огороджуючу конструкцію з урах.теплопров.включень (за ДСТУ Б А.2.2-12), Вт/м2*К |  |  |  | 3.2406 | 0.31522 | FALSE
Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами |  | Коеф-т теплопровідності, Вт/(м*К) |  | Товщина, м |  | Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/м2*К
|  | рекомендований | ввести для розрахунку: | базовий вар-т | проектний вар-т | внутрішній | зовнішній
Шар 1 | Залізобетон | 2.04 | 2.04 | 0.22 | 0.22 | Розраховується для перекриття:
Шар 2 | Гравій керамзитний 800 кг/м3 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | Вище рівня землі
Шар 3 | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | 8.7 | 12
Шар 4 | Фанера | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
Шар 5 | Лінолеум | 0.35 | 0.35 | 0.004 | 0.004
Замкнений повітряний прошарок |  | 0.18408 | 0.18408 | 0.03 | 0.03
Шар 6-Дод. Ізол-я | Мати мінераловатні прошивні 125 кг/м3 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.2
Шар 7-Дод. Ізол-я | Пароізоляційна плівка | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.002
Шар 8-Дод. Ізол-я | Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81 | 0.81 | 0 | 0
Шар 9-Дод. Ізол-я | Фанера | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
Сумарний термічний опір огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  |  |  | 0.52433 | 3.3881
Норматив термічного опору огороджуючої конструкції, м2*К/Вт |  | ДБН В.2.6-31:2016 |  | 3.75
Сумарний коефіцієнт теплопередачі через огороджуючу конструкцію з урах.теплопров.включень (за ДСТУ Б А.2.2-12), Вт/м2*К |  |  |  | 1.3839 | 0.40904 | TRUE
Світлопрозорі огороджувальні конструкції |  | Вибрати тип вікна: |  | Приведений опір теплопередачі, Вт/м2*К | Норматив термічного опору огороджуючої конструкції, м2*К/Вт | Сумарний коефіцієнт теплопередачі через огороджуючу конструкцію, Вт/м2*К | Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/м2*К
БАЗОВИЙ варіант |  | Подвійне скління в спарених плетіннях |  | 0.4 | ДБН В.2.6-31:2016 | 1.7591 | внутрішній | зовнішній
ПРОЕКТНИЙ варіант |  | Склопакет 4i-10-4-10-4i |  | 0.73 | 0.75 | 1.113 | 8 | 23
Врахувати теплопровідні включення
Врахувати теплопровідні включення
Врахувати теплопровідні включення

## Списки
ВАРІАНТИ ОПАЛЕННЯ:
Опалює стороння організація за певним тарифом на теплову енергію
Власна котельня
ВАРІАНТИ ПАЛИВ: | Тепловміст, МДж/кг (МДж/м3, МДж/кВт*год) | Питомі викиди ПГ, тСО2екв/МВт*год
Природний газ | 34 | 0.202
Вугілля | 24 | 0.3406
Електроопалення | 3.6 | 0.912 | КАК РАЗРАБОТАТЬ «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» (ПДУЭР) В ГОРОДАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - РУКОВОДСТВО ЧАСТЬ II.
Дрова | 14 | 0
Деревна тріска вол.40% | 12.1 | 0
Солома зернових вол. 15% | 14.4 | 0
Деревні пелети (вологість 10%, зольність 0,5 %) | 16.8 | 0
Пелети з соломи | 15.1 | 0
Пелети з лушпиння соняшника | 16.4 | 0
Коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з орієнтацією огороджень по сторонах світу, наявністю кутових приміщень, надходженням холодного повітря через входи в будинок | [5 empty] | ДСТУ В.2.6-31:2006
Для житлових будинків | 1.13 | ДБН В.2.6-31_2006_Теплова ізоляція будівель |  |  |  |  | αв | αз
Для інших будинків | 1.1 |  |  |  |  | Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїздами плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b сусідніх ребер ≤ 0,3 | 8.7 | 23
[6 empty] | Перекриття горищ та холодних підвалів | 8.7 | 12
[6 empty] | Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що розташовані нижче рівня землі | 8.7 | 6
[6 empty] | Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи | 8 | 23
Чавунні секційні біля стіни | 1.02 | Табл.2 |  |  |  | Зенітні ліхтарі | 9.9 | 23
Чавунні секційні біля заскленого проєму | 1.07 | СНиП 2.04.05-91 ОВК
Сталеві панельні біля стіни | 1.04 | [5 empty] | ДБН В.2.6-31:2021 |  | ДБН В.2.6-31:2016
Сталеві панельні біля заскленого проєму | 1.1 |  |  |  | Таблиця 1 - Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач ОГОрОДЖуваЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ Та ГрОМаДСЬКИХ будівель Ядтіп
[5 empty] | Ч.ч. | Вид огороджувальної конструкції | Значення Rqmin, м2 К/Вт, для температурної зони |  | Значення Rqmin, м2 К/Вт, для температурної зони |  |  | ДБН В.2.6-31:2016
Секційні будинки | 1.13 | [5 empty] | I | II | I | II |  | ДБН В.2.6-31:2021
Будинки баштового типу | 1.11 |  |  |  | 1 | Зовнішні стінові огороджувальні конструкції | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.8
[5 empty] | 2 | Суміщені покриття,що межують із зовнішнім повітрям | 7 | 6 | 6 | 5.5
[5 empty] | 3 | Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів), мансард,горищні перекриття неопалюваних горищ | 6 | 5.5 | 4.95 | 4
однотрубна система з термостатами та пофасадним авторегулюванням на ІТП або поквартирним горизонтальним розведенням | 1 |  |  |  | 4 | Перекриття, що межують із зовнішнім повітрям, та над неопалюваними підвалами | 5 | 4 | 3.75 | 3.3
двотрубна система з термостатами та центральним регулюванням на ІТП | 0.95 |  |  |  | 5 | Світлопрозорі огороджувальні конструкції | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0.6
однотрубна система з термостатами та з центральним регулюванням на ІТП або двотрубна з термостатми без регулювання на ІТП | 0.9 |  |  |  | 6 | Зенітні ліхтарі | 0.8 | 0.7
однотрубна система з термостатами без авторегулювання на ІТП | 0.85 |  |  |  | 7 | Зовнішні двері | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5
без термостатів, центральне регулювання на ІТП по температурі зовнішнього повітря | 0.7
без термостатів, центральне регулювання в котельні | 0.5
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ | [5 empty] | Вікна WDS. Приведений опір теплопеердачі, Вт/м2*К
МІСТО | Сонячна радіація | Середня температура опалювального сезону, °С | Тривалість опалювального сезону, діб | Температура для проектування опалення (найбільш холодної пятиденки), °С |  | Склопакет | Товщина, MM | Ug Bt/m2K | WDS 5S |  | WDS 6S |  | WDS 7S |  | WDS 8S
| кВт*год/м2/сезон | [7 empty] | алюмінієва рамка | тепла рамка | алюмінієва рамка | тепла рамка | алюмінієва рамка | тепла рамка | алюмінієва рамка | тепла рамка
Вінниця | 577.25 | -0.2 | 182 | -21 |  | 4-16-4І | 24 | 1.39 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.68
Дніпро | 559.25 | -0.2 | 172 | -24 |  | 4-16ar-4i | 24 | 1.15 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.76
Донецьк | 569 | -0.5 | 176 | -22 |  | 4-10-4-10-4 | 32 | 1.97 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.56
Житомир | 557.125 | -0.2 | 184 | -22 |  | 4-10-4-10-4І | 32 | 1.4 | 0.6 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.71
Запоріжжя | 532.25 | 0.6 | 166 | -21 |  | 4-10-4-10ar-4i | 32 | 1.18 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.79
Івано-Франківськ | 544 | 0.4 | 179 | -20 |  | 4І-10-4-10-4І | 32 | 1.09 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 0.83
Київ | 556.75 | -0.1 | 176 | -22 |  | 4i-10ar-4-10ar-4i | 32 | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.97
Кропивницький | 584.375 | -0.3 | 175 | -22 |  | 4-14-4-14-4 | 40 | 1.82 |  |  | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.57
Луганськ | 547 | -0.4 | 172 | -25 |  | 4-14-4-14-4І | 40 | 1.16 |  |  | 0.7 | 0.76 | 0.7 | 0.76
Луцьк | 512.75 | 0.3 | 180 | -20 |  | 4-14-4-14ar-4i | 40 | 0.97 |  |  | 0.77 | 0.85 | 0.77 | 0.85
Львів | 536.5 | 0.4 | 179 | -19 |  | 4І-14-4-14-4І | 40 | 0.85 |  |  | 0.83 | 0.92 | 0.82 | 0.91
Миколаїв | 523.25 | 1.1 | 161 | -20 |  | 4i-14ar-4-14ar-4i | 40 | 0.66 |  |  | 0.93 | 1.04 | 0.92 | 1.03
Одеса | 515.25 | 2 | 158 | -18 |  | 4-16-4-16-4 | 44 | 1.77 | [6 empty] | 0.56 | 0.6
Полтава | 581.75 | -0.8 | 178 | -23 |  | 4-16-4-16-4І | 44 | 1.07 | [6 empty] | 0.77 | 0.84
Рівне | 530.25 | 0.1 | 182 | -21 |  | 4-16-4-16ar-4i | 44 | 0.9 | [6 empty] | 0.84 | 0.94
Сімферополь | 521.25 | 2.6 | 154 | -15 |  | 4І-16-4-16-4І | 44 | 0.77 | [6 empty] | 0.91 | 1.02
Суми | 609.375 | -1.4 | 187 | -25 |  | 4i-16ar-4-16ar-4i | 44 | 0.6 | [6 empty] | 1.02 | 1.16
Тернопіль | 559.375 | -0.2 | 184 | -20
Ужгород | 436.25 | 1.7 | 165 | -16
Харків | 600.375 | -1 | 179 | -23
Херсон | 525.75 | 1.3 | 163 | -19
Хмельницький | 563 | -0.1 | 183 | -21
Черкаси | 577 | -0.3 | 178 | -21
Чернівці | 533.625 | 0.5 | 175 | -20
Чернігів | 568.5 | -0.9 | 187 | -23
Ялта | 363.625 | 5.3 | 126 | -6
Найбільш розповсюджені будівельні матеріали та їх коеф-ти теплопровідності
Мат-л | коеф. теплопров. Вт/(м*К)
Плитка облицювальна | 1.05
Цементно-піщаний розчин | 0.93
Граніт, базальт | 3.49
Мармур | 2.91
Залізобетон | 2.04
Бетон на гравії, щебні | 1.86
Туфобетон, 1600 кг/м3 | 0.81
Пінобетон 1000 кг/м3 | 0.47
Пінобетон 600 кг/м3 | 0.26
Цегляна кладка (глиняна цегла суцільна) | 0.81
Цегляна кладка (силікатна цегла суцільна) | 0.87
Цегляна кладка (керамічна цегла пустотна 1300 кг/м3) | 0.58
Цегляна кладка (силікатна цегла пустотна 1400 кг/м3) | 0.76
Ракушняк | 0.5
Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81
Гіпсова штукатурка | 0.3
Дерево | 0.2
Фанера | 0.18
ДСП, ДВП 800 кг/м3 | 0.23
Гіпсокартон | 0.2
Картон, шпалери | 0.23
Шифер | 0.52
Сталь нержавіюча | 58
Черепиця глиняна | 0.85
Рубероїд | 0.17
Мембрана ПВХ | 0.23
Пароізоляційна плівка | 0.3
Дерево | 0.2
Фанера | 0.18
ДСП, ДВП 800 кг/м3 | 0.23
Бітум будівельний | 0.27
Пісок | 0.58
Залізобетон | 2.04
Бетон на гравії, щебні | 1.86
Туфобетон, 1600 кг/м3 | 0.81
Гравій керамзитний 800 кг/м3 | 0.23
Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81
Гіпсова штукатурка | 0.3
Гіпсокартон | 0.2
Картон, шпалери | 0.23
Залізобетон | 2.04
Бетон на гравії, щебні | 1.86
Туфобетон, 1600 кг/м3 | 0.81
Гравій керамзитний 800 кг/м3 | 0.23
Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81
Дерево | 0.2
Фанера | 0.18
Лінолеум | 0.35
Паркет дубовий | 0.42
Паркет штучний | 0.23
Бітум будівельний | 0.27
Асфальтобетон | 1.05
Сталь нержавіюча | 58
Алюміній | 221
Мати мінераловатні прошивні 125 кг/м3 | 0.07
Плити мінераловатні 350 кг/м3 | 0.11
Плити мінераловатні 300 кг/м3 | 0.09
Плити мінераловатні 200-225 кг/м3 | 0.054
Плити мінераловатні 175 кг/м3 | 0.052
Плити мінераловатні 30-150 кг/м3 | 0.05
Плити з скловолокна 10-70 кг/м3 | 0.05
Пінополістирол спінений 15-50 кг/м3 | 0.05
Пінополістирол екструдований 15-50 кг/м3 | 0.037
Жорсткий пінополіуретан 40-80 кг/м3 | 0.044
Спінений пінополіетилен 30-50 кг/м3 | 0.046
Спінений хімічно зшитий пінополіетилен 30 кг/м3 | 0.043
Резольно-формальдегідний пінопласт 40-100 кг/м3 | 0.067
Тепла штукатурка | 0.06
Рубероїд | 0.17
Мембрана ПВХ | 0.23
Пароізоляційна плівка | 0.3
Фанера | 0.18
Бітум будівельний | 0.27
Пісок | 0.58
Вапняно-пісчаний розчин, штукатурка | 0.81
Гіпсокартон | 0.2
Гравій керамзитний 800 кг/м3 | 0.23
Дах над опалюваним горищем чи мансардою | 8.7 | 23
Перекриття неопалюваного горища | 8.7 | 12
Вище рівня землі | 8.7 | 12
Нижче рівня землі | 8.7 | 6
| алюмінієва рамка | тепла рамка
Подвійне скління в спарених плетіннях | 0.4
Подвійне скління в окремих плетіннях | 0.44
Потрійне скління в роздільно-спарених плетіннях | 0.55
Блоки скляні пустотні із шириною швів між ними 6 мм | 0.31
Склопакет 4-16-4i | 0.63 | 0.68
Склопакет 4-16ar-4i | 0.71 | 0.77
Склопакет 4-10-4-10-4 | 0.51 | 0.53
Склопакет 4-10-4-10-4i | 0.63 | 0.68
Склопакет 4-10-4-10ar-4i | 0.69 | 0.76
Склопакет 4i-10-4-10-4i | 0.73 | 0.79
Склопакет 4i-10ar-4-10ar-4i | 0.83 | 0.92
Склопакет 4-14-4-14-4 | 0.54 | 0.57
Склопакет 4-14-4-14-4i | 0.7 | 0.76
Склопакет 4-14-4-14ar-4i | 0.77 | 0.85
Склопакет 4i-14-4-14-4i | 0.83 | 0.92
Склопакет 4i-14ar-4-14ar-4i | 0.93 | 1.04
Склопакет 4-16-4-16-4 | 0.56 | 0.6
Склопакет 4-16-4-16-4i | 0.77 | 0.84
Склопакет 4-16-4-16ar-4i | 0.84 | 0.94
Склопакет 4i-16-4-16-4i | 0.91 | 1.02
Склопакет 4i-16ar-4-16ar-4i | 1.02 | 1.16
Note on C9: Коеф. Для України за 2012 рік

## Тарифи ЦО
https://saee.gov.ua/uk/content/serednozvazheni-taryfy | Також, для населення, див.: | https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/taryfy-na-poslugu-z-teplopostachannya-na-01.01.2022.xlsx
Середньозважені тарифи від 23.09.2022